Überprüfung Elektrogeräte    (bei jedem Gebrauch notwendig)

FI-Schutzschalterprüfung      vierteljährlich durchzuführen

- 	defekte Kabel

-	beschädigte Steckdosen

-  beschädigte Schalter

-  fehlende Kindersicherungen

-	Notschalterbetätigung im Küchenbereich

-	Überprüfung der FI-Schutzschalter im Verteilerkasten

(Betätigen des T-Tasters am FI-Schalter, Achtung: der komplette Stromkreis wird dabei 	abgeschaltet, z. B. auf PC achten)

| Datum | Erkannter Mangel: | Behoben am: | Unterschrift |
| --- | --- | --- | --- |